${type}檢查作業表

| 藥品名：硫酸(H2SO4) |  |  | 測定項目：組成(Assay) FTNIR 方法 |  | 作業指示者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ${Operator0} |
|  | 測定實施日 | ${TestDate0} |  |  |  |

| 測定法：應用不同分子中相同官能基於某種振動模式,振動頻率相同,其頻率會於相同頻率區間有較強的紅外吸收強度,且與其他振動頻率分的開。大多數特徵官能基的存在頻率出現在1330~4000cm-1之間, 以此原理進行之定量分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  |  | CH |  | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動測定裝置使用前校正確認 |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 起動F-TNIR ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乾燥劑正常確認 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 試料採取 ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分取測定 ↓ 測定Chart ↓ 收拾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |
| LOT NO |  |  | 荷 姿 |  | Assay | (1) |  |  | (2) |  |  | (3) |  | AVE |  |  |  | RSD (％) |  |  |  | 轉 記 CH | 對 照 CH | 合否判定 |  |
| ${LotNo0} (${SampleNo0}) |  |  | ${pdd_type0} |  | (%) | ${T10} |  |  | ${T20} |  |  | ${T30} |  | ${Value0} |  |  |  | ${R_Base0} |  |  |  | V | V | 合 否 |  |
|  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |
|  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |
|  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |
|  |  |  |  |  | (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |
| 規格再分析基準:請參考規格一覽表 藥品名請勾選, 一張作業表只用在一種藥品, 不同藥品請用另一張作業表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分 析 師 |  |  |  |  | 簽核者 |  |  |  |  |  |
|  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${signer0} |  |  |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Tester0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（QSELQC3015-003A3）