共通(□受入□解析□製品)	檢查作業表1

| 測定項目：微粒子(Particle) |  |  | 測定裝置：Particle Counter EL-109(KL-27); EL-154(KS-42AF) |  | 作業指示者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ${Operator0} |
|  | ${pdd_prod_name} |  |  |  |  |
|  | 測定實施日 | ${TestDate0} |  | （EL藥品共通） |  |

| 測定法：無塵箱內使用Particles Counter實施測定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |  | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (EL-109)使用前點檢確認(無漏、外觀) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 無塵箱使用前點檢確認(異音、平衡、運轉指示) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定環境條件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA置換 |  |  |  |  |  |  |  |  | 試料測定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定溫度 基準；22～28℃ 測定；${chkC0} ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測：濕度 基準；60%以下 測定；${chkPercent0} % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超純水置換 |  |  |  |  |  |  |  |  | 超純水測定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPW 0.1 μm Check基準；＜10個／ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超純水測定確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 流量測定 |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA液張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |
| 測定；${chkML0}／ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT NO. |  | 荷姿 |  |  |  |  | 桶號 |  | 取樣瓶號 碼 |  |  | Particle合計量(μm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轉 記 CH |  | 對 照 CH |  | 合否判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞0.1 |  |  |  |  |  |  | ＞0.15 |  |  | ＞0.2 |  |  | ＞0.3 |  |  | ＞0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ${LotNo0} |  | ${pdd_box0} |  |  |  |  | ${dno0} |  | ${SampleNo0} |  |  | ${PP010} |  |  |  |  |  |  | ${PPG10} |  |  | ${PP020} |  |  | ${PP030} |  |  | ${PP050} |  |  | ${CHK10} |  | ${CHK20} |  | ${Ok0} |  |
| ${LotNo1} |  |  |  |  |  |  | ${dno1} |  | ${SampleNo1} |  |  | ${PP011} |  |  |  |  |  |  | ${PPG11} |  |  | ${PP021} |  |  | ${PP031} |  |  | ${PP051} |  |  | ${CHK11} |  | ${CHK21} |  | ${Ok1} |  |
| ${LotNo2} |  |  |  |  |  |  | ${dno2} |  | ${SampleNo2} |  |  | ${PP012} |  |  |  |  |  |  | ${PPG12} |  |  | ${PP022} |  |  | ${PP032} |  |  | ${PP052} |  |  | ${CHK12} |  | ${CHK22} |  | ${Ok2} |  |
| ${LotNo3} |  |  |  |  |  |  | ${dno3} |  | ${SampleNo3} |  |  | ${PP013} |  |  |  |  |  |  | ${PPG13} |  |  | ${PP023} |  |  | ${PP033} |  |  | ${PP053} |  |  | ${CHK13} |  | ${CHK23} |  | ${Ok3} |  |
| 製品再分析值 |  |  |  | H2SO4 |  |  |  | H2O2 |  |  | IPA |  |  |  |  | NH4OH |  |  |  | HF |  |  |  | HNO3 |  | F-混酸 |  |  | UPW 製程系 |  |  |  |  | UPW 洗淨系 |  |  |
|  |  |  |  | Lorry |  | Drum |  | Lorry |  | Drum | Lorry |  | Drum |  |  | Lorry |  | Drum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 0.5 um |  |  |  | 參考社內再分析標準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 0.3 um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 0.2 um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 0.1 um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計算 |  |  | Particles數 (PCS/ml)＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自Chart讀取數 |  |  |  |  |  |  |  |  | (定量下限值0.1 pcs/ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社內規格值：參照社內規格一覽表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測 定 者 |  |  |  |  | 簽 核 者 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${signer0} |  |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Tester0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（QSELQC3015-005B7）