製品檢查作業表

| 測定項目：外觀(APHA) |  |  |  | 作業指示者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ${Operator0} |
|  | 測定實施日 | ${TestDate0} | （EL藥品共通） |  |

| 測定法：白金色度標準液的淡黃色～黃褐色與試料之色調以目視比較判定色度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  | CH | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色度標準液的有效期限確認 （有效期限；3個月） |  |  |  |  |  |  |  | 將試料精確地100ml放入比色管 ↓ 色度標準液列與試料放置於白板上，自上方以目視判定 ↓ 色度測定值為與色度標準液比較後接近標準液的值為色度值 ↓ 收拾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 色度標準原液的有效期限確認 （有效期限；1年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |
| LOT NO. |  | 荷姿 | 樣品瓶 號碼 |  | 色度判定標準液（度） |  |  |  | 測定結果（度） |  | CHECK |  |  | 合否判定 |  | 分析師1 |  | 分析師2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轉記 | 對照 |  |  |  |  |  |  |
| ${LotNo0} |  | ${pdd_type0} | ${SampleNo0} |  | ${Value00} |  |  |  | ${Value10} |  | V | V |  | 合 否 |  | ${Tester10} |  | ${Tester20} |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |
| 再分析標準 |  |  |  |  |  | 製 品 |  |  |  |  |  |  | 原 料 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NH4OH |  |  |  | 參考交貨規格一覽表 |  |  | IPA |  |  |  | 參考原料受入規格 |  |
|  |  |  |  |  |  | H2SO4 |  |  |  | 參考交貨規格一覽表 |  |  | CH3COOH |  |  |  | 參考原料受入規格 |  |
|  |  |  |  |  |  | IPA |  |  |  | 參考交貨規格一覽表 |  |  | HNO3 |  |  |  | 參考原料受入規格 |  |
|  |  |  |  |  |  | H2O2 |  |  |  | 參考交貨規格一覽表 |  |  | 35% H2O2 |  |  |  | 參考原料受入規格 |  |
|  |  |  |  |  |  | HF |  |  |  | 參考交貨規格一覽表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HNO3 |  |  |  | 參考交貨規格一覽表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H3PO4 |  |  |  | 參考交貨規格一覽表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽 核 者 |  |  |  |
|  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${signer0} |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（QSELQC3015-004A8）