其他元素檢查作業表

| 藥品名：${pdd_prod_name} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定項目：金屬成分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作業指示者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 測定實施日 |  | ${TestDate0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （特殊元素用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Operator0} |  |
| 分析法：EL藥品經前處理後利用ICP-MS質量分析計測定其金屬不純物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 點 檢 | 項 目 |  |  |  |  |  |  |  | CH |  |  | 起動→調整→標準液→Check→測定→收拾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ICP-MS（ICP MS） 質量分析計使用前點檢完了確認 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  | ※參照各 ICP-MS 標準操作手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT NO. |  |  |  |  |  |  | ${LotNo0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷 姿 |  |  |  |  |  |  | ${pdd_class0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取樣瓶號碼 |  |  |  |  |  |  | ${SampleNo0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  |  | 單 位 |  |  | ─── |  | ─── |  |  |  |  |  | ─── |  |  | ─── |  |  |  | ─── |  |  |  | ─── |
| B |  |  |  | ppb |  |  | ${B0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In |  |  |  | ppb |  |  | ${In0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P t |  |  |  | ppb |  |  | ${Pt0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au |  |  |  | ppb |  |  | ${Au0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S i |  |  |  | ppb |  |  | ${Si0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S e |  |  |  | ppb |  |  | ${Se0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H g |  |  |  | ppb |  |  | ${Hg0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pd |  |  |  | ppb |  |  | ${Pd0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  |  |  | ppb |  |  | ${P0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轉記CH |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 對照CH |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合否判定 |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  | 合 否 |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  | 合 否 |  |  |  | 合 否 |  |  |  | 合 否 |
| 再分析值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  | 藥品別 |  | H2SO4 |  |  |  | NH4OH |  | IPA |  |  |  | H2O2 |  | UPW |  |  | HNO3 |  | HF |  | HCL |  |  | CH3COOH |
|  |  | 荷姿 單位 |  | LY/DM |  |  |  | LY/DM |  | LY |  |  |  | LY/DM |  | 製程\洗淨 |  |  | LY/DM |  | LY/DM |  | DM |  |  | LY |
|  |  |  |  | 96% |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | ppb |  | 參考社內規格一覽表. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In |  | ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P t |  | ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au |  | ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S i |  | ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S e |  | ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H g |  | ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pd |  | ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P |  | ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 | 超出再分析值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前處理者 |  |  |  | 測 定 者 |  |  | 簽 核 者 |  |  |  |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了Check（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${signer0} |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${first0} |  |  |  | ${Tester0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（QSELQC3015-021B5）