${type}檢查作業表

| 藥品名：${pdd_prod_name} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定項目：氟化物(F-) 測定項目： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作業指示者 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Operator0} |  |  |  |  |
|  | 測定實施日 |  |  |  | ${TestDate0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析法：以稀釋法直接測定H2O2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天秤使用前點檢確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICS-2100使用前點檢完了確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | 流洗液液量確認： KOH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保 護 具 |  | 保護眼鏡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eluent upw new*2 更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保護手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N2 氣體啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 準備： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)PFA瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 儀器啟動完成除氣待儀器穩定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)天秤/ MICROPIPETTE*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)F - Std Solution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 標準液配置檢量線作成樣品稀釋2倍注入2ml分析之 ↓ 器具清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4)Column 及各接頭漏液有無檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各類器具以超純水洗淨、烘乾、歸位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試劑： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)KOH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 剩餘樣品回收處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)F- STD Solution blk,1,2,5 ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT NO |  |  |  |  |  |  |  |  | 荷 姿 |  |  |  |  | 樣品瓶號碼 |  |  |  |  | 陰離子 |  |  | 測定結果(ppb) |  |  | 轉記 CH |  |  | 對照 CH |  |  |  | 合否判定 |  |
| ${LotNo0} |  |  |  |  |  |  |  |  | ${pdd_type0} |  |  |  |  | ${SampleNo0} |  |  |  |  | F- |  |  | ${Value1} |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |
| F- |  |  | 判定基準 | R值實蹟 |  |  |  |  |  | Correlation Coefficien |  |  |  | 1ppb QC CK判定基準 (±15%) |  |  |  |  | QC CHECK ±15% 以內 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | >0.995 |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  | 0.85~1.15 |  |  |  |  | 合 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STD 原液 LOT NO |  |  |  | A: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B: |  |  |  |  |  | 標準溶液(ppb) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偵測下限 DL : 1 ppb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STD No.1 No.2 No.3 No.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F- conc. |  |  | BLK |  | 1 | 2 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 連 絡 |  | ※（ ）值為定量下限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分析師 |  |  |  |  |  | 分析高專(主任) |  |  |  |  |  |  | 分析部門主管 |  |  |  |
|  |  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Tester0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（TLOQA9100351A4）