${pdd_prod_name}${type}檢查作業表

| 測定項目：微粒子(Particle) |  |  | 測定裝置：Particle Counter EL-109(KL-27); EL-154(KS-42AF) |  | 作業指示者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ${Operator0} |
|  | 測定實施日 | ${TestDate0} |  | （EL藥品共通） |  |

| 測定法：無塵箱內使用Particles Counter實施測定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 點檢項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |  | 操作流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (EL-109)使用前點檢確認(Turbo無漏、外觀) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | 起動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 無塵箱使用前點檢確認(異音、平衡、運轉指示) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定環境條件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | IPA置換 |  |  |  |  |  |  |  |  | 試料測定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定溫度 基準；22～28℃ 測定； ℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測：濕度 基準；60%以下 測定； % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超純水置換 |  |  |  |  |  |  |  |  | 超純水測定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPW 0.1μm Check基準；＜10個／ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 超純水測定確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流量測定 |  |  |  |  |  |  |  |  | IPA液張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |
| 測定；＜1個／ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT NO. |  |  | 荷姿 |  |  |  | 桶 號 |  | 取樣瓶號 碼 |  |  | Particle合計量(μm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轉 記 CH | 對 照 CH |  |  | 合否判定 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＞0.1 |  |  | ＞0.15 |  |  | ＞0.2 |  |  |  |  | ＞0.3 |  | ＞0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ${LotNo0} |  |  | ${pdd_type0} |  |  |  | ${dno0} |  | ${SampleNo0} |  |  | ${PP010} |  |  | ${PPG10} |  |  | ${PP020} |  |  |  |  | ${PP030} |  | ${PP050} |  |  | V | V |  |  | 合 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 否 |  |
|  |  | 97% H2SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96% H2SO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受入 |  |  |
| 再分析值 |  | 1* |  |  |  | 充填口 |  | 2* |  | 3* |  |  |  | 4* |  |  | 5* |  |  |  | 3* |  |  | 4* |  |  |  | 5* |  |  |  |  |  |
|  |  | DM |  |  |  |  |  | Lorry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lorry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| > 0.5 um |  | -- |  |  |  | 3 |  | 21 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |
| > 0.3 um |  | -- |  |  |  | 14 |  | 27 |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  | 7 |  |  |  | 27 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |
| > 0.2 um |  | -- |  |  |  | 96 |  | 180 |  | 60 |  |  |  | 74 |  |  | 38 |  |  |  | 100 |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |
| > 0.1 um |  | 1000 |  |  |  | -- |  | 360 |  | 300 |  |  |  | 360 |  |  | 360 |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | 3500 |  |  |
| 計算 |  |  |  | Particles數 (PCS/ml)＝ |  |  |  |  |  | 自Chart讀取數 |  |  |  |  |  |  |  |  | (定量下限值0.1 pcs/ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社內規格值：參照社內規格一覽表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分析師 |  |  |  |  |  | 分析高專(主任) |  |  |  | 分析部門主管 |  |  |  |
|  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${Tester0} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了CHECK（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（TLSQA9110900A6）