## 工作表1
各位R&R負責人你好
1.以下是填寫 R&R report 的SOP, 請依照此步驟逐一執行
2.你在此所填的資料會自動連結到 R&R report,所以請勿到 R&R report 填寫
任何資料,以保證其統計公式不會被更改
3. 請勿更改R&R report 的格式
4. 一份report只能用一個EXCEL 檔案存,不可很多report存在同一個EXCEL檔
5.交報告只需交R&R report 即可,可以不用整份交(不過,整份交亦可)
6.有問題時請call 負責R&R 的校正工程師
1. 填寫下列資訊 (有註解說明) |  |  |  |  | 範例
量測機台資料 | 量測機台編號 |  |  |  | 量測機台編號 | ASEM02
| 量測機台type |  |  |  | 量測機台type | Hitachi S-8820
| 量測機台解析度 | 0.001 |  |  | 解析度 | 0.01
製程資料 | 製程名稱 | Cr |  |  | 製程名稱 | 0.35um VIA CD
| Technology | NA | 若無特定technology 則填NA |  | Technology
| Process Target | 0.05 | Must |  | Process Target | 0.35
| +/- STC (Ship to control) | 0.05 | Must (target +/- STC) |  | Process Spec. | 0.04
| Unit |  |  |  | Unit | um
| 1_sigma (half year, >30 data) | 6e-05 | Must |  | 1_sigma (>30 data) | 0.0089
部門資料 | Fab |  |  |  | Fab | Fab7
| Section |  |  |  | Section | LITPE1
| Department |  |  |  | Department | LIT
| (製程)工程師 |  |  |  | (製程)工程師 | David Lee
| Section Manager: |  |  |  | Section Manager: | Jeef Tsai
| Issued Date: |  |  |  | Issued Date: | 2009-01-01
2. 填寫量測結果
| 第一個量測者的工號 |  |  | Must
量測結果 | 第一次量測結果 | 第二次量測結果 | 第三次量測結果
樣本編號
1 | 0.0994 | 0.0959 |  | Must
2 | 0.005 | 0.005 |  | Must
3 | 0.005 | 0.005 |  | Must
4 | 0.005 | 0.005 |  | Must
5 | 0.005 | 0.005 |  | Must
6 | 0.005 | 0.005 |  | Must
7 | 0.0054 | 0.005 |  | Must
8 | 0.005 | 0.005 |  | Must
9 | 0.005 | 0.005 |  | Must
10 | 0.005 | 0.005 |  | Must
| 第二個量測者的工號 |  |  | Must
量測結果 | 第一次量測結果 | 第二次量測結果 | 第三次量測結果
樣本編號
1 | 0.105 | 0.1027 |  | Must
2 | 0.005 | 0.005 |  | Must
3 | 0.005 | 0.005 |  | Must
4 | 0.005 | 0.005 |  | Must
5 | 0.005 | 0.005 |  | Must
6 | 0.005 | 0.005 |  | Must
7 | 0.005 | 0.005 |  | Must
8 | 0.005 | 0.005 |  | Must
9 | 0.005 | 0.005 |  | Must
10 | 0.005 | 0.005 |  | Must
| 第三個量測者的工號 |  |  | Must
量測結果 | 第一次量測結果 | 第二次量測結果 | 第三次量測結果
樣本編號
1 |  |  |  | Must
2 |  |  |  | Must
3 |  |  |  | Must
4 |  |  |  | Must
5 |  |  |  | Must
6 |  |  |  | Must
7 |  |  |  | Must
8 |  |  |  | Must
9 |  |  |  | Must
10 |  |  |  | Must
3. 自我檢查 (請回到 R&R 報告 sheet)
(1) 檢查欄位G59 ~G88 及 M59 ~ O68 有沒有出現 "delete me" 的字眼,如有,請把該字眼刪除,這樣 chart 會較好看
(2)檢查R&R結果(欄位C37,E38)
a. <10%, 測試合格,Report 交給校正中心(完成本測試)
b. >/=10%, 測試不合格,請檢查下列事項
(a) 檢查Range control chart (欄位B42),data是否有OOC, 如有,表示該點有異常,檢查該點是否key in error,或其他問題
(b) 檢查X-bar plot (欄位B42),曲線是否互相平行
<1> 如果不平行 (如下圖),表示人員量測有問題,請重新訓練人員,並重新做R&R
<2> 如果平行 (如下圖),表示人員量測OK ,沒有問題
(c)process SPEC是否有錯
(d) 量測機台是否有問題
(e) 如果找不出問題,這表示機台能力就是如此不好,請把Report交給校正中
心,並再發改善計劃(improvement plan)給校正中心(pls contact calibration engineer)
(3)檢查ndc結果(欄位E39)
a. >5, 測試合格,Report 交給校正中心(完成本測試)
b. <5, 測試不合格,請檢查下列事項
(a) 檢查資料是否key in error,recipe not sensitive
(b) 量測機台是否有問題
(c) 如果找不出問題,這表示機台能力就是如此不好,請把Report交給校正中
心,並再發改善計劃(improvement plan)給校正中心(pls contact calibration engineer)
Note on B14: 例如量測機台show出的值是 124則其解析度=1 124.1,則其解析度=0.1 124.12則其解析度=0.0
Note on B17: 1. 如果規格是0.35+/-0.04,則其process target 填 0.35,process SPEC 填0.04 2. 如果規格是不對稱或望小時,例如規格是 1 ~ 5,則其填中心值3 {( 5-1)/2 +1=3}, process SPEC 填2
Note on B18: TSMC: 是指各module 的 SPC OI 所定的 process SPEC.
Note on B19: TSMC: 製程所使用的單位如um,Ang,ohm/sq等
Note on B20: hjyangc: 填入最近該process之至少30筆data的 one sigma value!
Note on B24: 負責該製程品質的工程師,一般而言是製程工程師
Note on B26: TSMC: 發這份Report 的日期
Note on B33: 實際執行這一次R&R test 的人員之工號,一般而言是指製造部技術員
Note on B47: 實際執行這一次R&R test 的人員之工號,一般而言是指製造部技術員
Note on B61: 實際執行這一次R&R test 的人員之工號,一般而言是指製造部技術員