## 工作表1
NH4OH微量金屬元素回收率測定作業表
Lot No：
分析日期：
Metal | A | B | C | D | RECOVERY% | 合 否 | 前處理方法 | 前處理 | ICP-MS
[8 empty] | 分析師 | 分析師
Na |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
Mg |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
Al |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
K |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化 |  |  | `
Ca |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
Cr |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
Mn |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
Fe |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
Ni |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
Co |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
Cu |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
Zn |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
In |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
Ce |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
W |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
Pb |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 加熱蒸乾→HNO3酸化
註：1.A：BLK CK，B：STD CK，C：SAMPLE，D：SAMPLE＋STD
2.Recovery caculation (D-C)／(B－A)＊100
3.回收率合格標準：80～120%
4.標準品濃度(ppb): 0.1 |  |  |  | 分析副課(主任) |  |  | 分析部門主管
（QSELQC2006-148A7）