${type}檢查作業表

| 藥品名：Si-E混酸 |  |  | 測定項目：金屬成分 |  | 作業指示者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ${Operator0} |
|  | 測定實施日 | ${AnalyzeTime0} |  | （13元素用） |  |

| 分析法：EL藥品經前處理後利用ICP-MS質量分析計測定其金屬不純物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 點 檢 | 項 目 |  |  |  |  | CH | 起動→調整→標準液→Check→測定→收拾 |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |
|  | ICP-MS質量分析計使用前點檢完了確認 |  |  |  |  | V | ※參照標準操作手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| LOT NO. |  |  |  |  | ${LotNo0} |  |  | ${LotNo1} |  | ${LotNo2} |  | ${LotNo3} |  | ${LotNo4} |  |  |
| 桶號 |  |  |  |  | ${dno0} |  |  | ${dno1} |  | ${dno2} |  | ${dno3} |  | ${dno4} |  |  |
| 荷 姿 |  |  |  |  | ${pdd_type0} |  |  | ${pdd_type1} |  | ${pdd_type2} |  | ${pdd_type3} |  | ${pdd_type4} |  |  |
| 取樣瓶號碼 |  |  |  |  | ${SampleNo0} |  |  | ${SampleNo1} |  | ${SampleNo2} |  | ${SampleNo3} |  | ${SampleNo4} |  |  |
| 項目 |  |  | 社內規格 | 再分析標準 | ── |  |  | ── |  | ── |  | ── |  | ── |  |  |
|  |  |  |  | LY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N a |  | ppb | 參 考 社 內 規 格 及 再 分 析 標 準 |  | ${Na0} |  |  | ${Na1} |  | ${Na2} |  | ${Na3} |  | ${Na4} |  |  |
| M g |  | ppb |  |  | ${Mg0} |  |  | ${Mg1} |  | ${Mg2} |  | ${Mg3} |  | ${Mg4} |  |  |
| A l |  | ppb |  |  | ${Al0} |  |  | ${Al1} |  | ${Al2} |  | ${Al3} |  | ${Al4} |  |  |
| K |  | ppb |  |  | ${K0} |  |  | ${K1} |  | ${K2} |  | ${K3} |  | ${K4} |  |  |
| C a |  | ppb |  |  | ${Ca0} |  |  | ${Ca1} |  | ${Ca2} |  | ${Ca3} |  | ${Ca4} |  |  |
| C r |  | ppb |  |  | ${Cr0} |  |  | ${Cr1} |  | ${Cr2} |  | ${Cr3} |  | ${Cr4} |  |  |
| M n |  | ppb |  |  | ${Mn0} |  |  | ${Mn1} |  | ${Mn2} |  | ${Mn3} |  | ${Mn4} |  |  |
| F e |  | ppb |  |  | ${Fe0} |  |  | ${Fe1} |  | ${Fe2} |  | ${Fe3} |  | ${Fe4} |  |  |
| N i |  | ppb |  |  | ${Ni0} |  |  | ${Ni1} |  | ${Ni2} |  | ${Ni3} |  | ${Ni4} |  |  |
| C o |  | ppb |  |  | ${Co0} |  |  | ${Co1} |  | ${Co2} |  | ${Co3} |  | ${Co4} |  |  |
| C u |  | ppb |  |  | ${Cu0} |  |  | ${Cu1} |  | ${Cu2} |  | ${Cu3} |  | ${Cu4} |  |  |
| Z n |  | ppb |  |  | ${Zn0} |  |  | ${Zn1} |  | ${Zn2} |  | ${Zn3} |  | ${Zn4} |  |  |
| P b |  | ppb |  |  | ${Pb0} |  |  | ${Pb1} |  | ${Pb2} |  | ${Pb3} |  | ${Pb4} |  |  |
| 轉記 |  | CH | ── | ── | ${CHK10} |  |  | ${CHK11} |  | ${CHK12} |  | ${CHK13} |  | ${CHK14} |  |  |
| 對照 |  | CH | ── | ── | ${CHK20} |  |  | ${CHK21} |  | ${CHK22} |  | ${CHK23} |  | ${CHK24} |  |  |
| 合否判定 |  |  | ── | ── | ${Ok0} |  |  | ${Ok1} |  | ${Ok2} |  | ${Ok3} |  | ${Ok4} |  |  |
| 連 絡 | 分析結果顯示0.000001者表示低於DL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽核者 |  |
|  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${signer0} |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了Check（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（QSELQC3023-001A1）