## 20170310 CONC 計算
GC detecter limite (acetone,N-pa) |  |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
sample+4ppm
注入量同前0.24ul
| CONC | Acetone | NPA | 分析師
sample+4ppm-1
sample+4ppm-2
sample+4ppm-3
| sample+4ppm-4 | [5 empty] | sample+4ppm | sample+8ppm | sample+12ppm | 8-4(4ppm)(conc) | 12-8(4ppm)(conc) | 12-4(8ppm)(conc)
| sample+4ppm-5 |  |  |  |  | act |  |  |  |  | 0 | 0
| sample+4ppm-6 |  |  |  |  | NPA |  |  |  |  | 0 | 0
sample+4ppm-7
sample+4ppm-8
sample+4ppm-9
sample+4ppm-10
| STD EV | #DIV/0! | #DIV/0!
| AVE | #DIV/0! | #DIV/0! |  | CONC | Acetone | NPA
| 8-4(4ppm)(area) | 0 | 0 |  | 12-4(8ppm)(conc) | 0 | 0
| DL | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DL | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1ppm | 0 | 0 |  | 1ppm | 0 | 0
| Unit | ppm | ppm |  | Unit | ppm | ppm
|  | sample+4ppm |  |  |  | sample+4ppm
| AVE (ppm) | #DIV/0! | #DIV/0! |  | AVE (ppm) | #DIV/0! | #DIV/0!
| sample (ppm) | #DIV/0! | #DIV/0! |  | sample (ppm) | #DIV/0! | #DIV/0!
一. STD配置:
1.STD(NPA:8040PPM+Acetone:7910PPM):取1ml(100%NPA Acetone) add 100%IPA 定量至100ml
2.STD(NPA:80.4PPM+Acetone:79.1PPM):取 1.STD 1ml add 100%IPA 定量至100ml
二.DL分析
a.SAMPLE+4PPM:取 2.STD 5ml add 100%IPA 定量至100ml
b.SAMPLE+4ppm:取 2.STD 10ml add 100%IPA 定量至100ml
c.8-4(4PPM)(Area):(sample+4ppm)-(sample+4ppm 10次Avg)
d.100%IPA分析

## IPA-DL-2017.03.09 (2)
GC detecter limite (acetone,N-pa) |  |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE : 2017.03.09
分析師: | 黃文美
sample+4ppm
注入量同前0.24ul
| MASS/BLK | Acetone | NPA | 分析師
| sample+4ppm-1 | 1011 | 247 | 文美
| sample+4ppm-2 | 947 | 176 | 文美
| sample+4ppm-3 | 1024 | 193 | 文美
| sample+4ppm-4 | 1035 | 215 | 文美
| sample+4ppm-5 | 959 | 247 | 文美
| sample+4ppm-6 | 1015 | 237 | 文美
| sample+4ppm-7 | 981 | 177 | 文美
| sample+4ppm-8 | 922 | 211 | 文美
| sample+4ppm-9 | 1117 | 196 | 文美
| sample+4ppm-10 | 1043 | 184 | 文美
| STD EV | 56.1035 | 27.6287
| AVE | 1005.4 | 208.3
| 8-4(4ppm)(area) | 298.5 | 285.5 |  |  | act | 12-8(4ppm)(area) | 261 | 298.5 | (4ppm)(area)平均
| DL | 2.2554 | 1.1613 |  |  | NPA | 12-8(4ppm)(area) | 321 | 285.5 | (4ppm)(area)平均
| 1ppm | 74.625 | 71.375 |  |  |  | 8-4(4ppm)(area) | 336 | 250
| Unit | ppm | ppm
| AVE (ppm) | 13.4727 | 2.9184
| sample (ppm) | 5.4727 | -5.0816
一. STD配置:
1.STD(NPA:8040PPM+Acetone:7910PPM):取1ml(100%NPA Acetone) add 100%IPA 定量至100ml
2.STD(NPA:80.4PPM+Acetone:79.1PPM):取 1.STD 1ml add 100%IPA 定量至100ml
二.DL分析
a.SAMPLE+4PPM:取 2.STD 5ml add 100%IPA 定量至100ml
b.SAMPLE+4ppm:取 2.STD 10ml add 100%IPA 定量至100ml
c.8-4(4PPM)(Area):(sample+4ppm)-(sample+4ppm 10次Avg)
d.100%IPA分析

## IPA-DL-2017.03.09
GC detecter limite (acetone,N-pa) |  |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE : 2017.03.09
分析師: | 黃文美
sample+4ppm
注入量同前0.24ul
| MASS/BLK | Acetone | NPA | 分析師
| sample+4ppm-1 | 914 | 205 | 文美
| sample+4ppm-2 | 947 | 176 | 文美
| sample+4ppm-3 | 1024 | 193 | 文美
| sample+4ppm-4 | 1035 | 215 | 文美
| sample+4ppm-5 | 1044 | 168 | 文美
| sample+4ppm-6 | 1134 | 176 | 文美
| sample+4ppm-7 | 981 | 177 | 文美
| sample+4ppm-8 | 922 | 211 | 文美
| sample+4ppm-9 | 1117 | 196 | 文美
| sample+4ppm-10 | 1043 | 184 | 文美
| STD EV | 75.4902 | 16.3873
| AVE | 1016.1 | 190.1
| 8-4(4ppm)(area) | 298.5 | 285.5 |  |  | act | 12-8(4ppm)(area) | 261 | 298.5 | (4ppm)(area)平均
| DL | 3.0348 | 0.68878 |  |  | NPA | 12-8(4ppm)(area) | 321 | 285.5 | (4ppm)(area)平均
| 1ppm | 74.625 | 71.375 |  |  |  | 8-4(4ppm)(area) | 336 | 250
| Unit | ppm | ppm
| AVE (ppm) | 13.6161 | 2.6634
| sample (ppm) | 5.6161 | -5.3366
一. STD配置:
1.STD(NPA:8040PPM+Acetone:7910PPM):取1ml(100%NPA Acetone) add 100%IPA 定量至100ml
2.STD(NPA:80.4PPM+Acetone:79.1PPM):取 1.STD 1ml add 100%IPA 定量至100ml
二.DL分析
a.SAMPLE+4PPM:取 2.STD 5ml add 100%IPA 定量至100ml
b.SAMPLE+4ppm:取 2.STD 10ml add 100%IPA 定量至100ml
c.8-4(4PPM)(Area):(sample+4ppm)-(sample+4ppm 10次Avg)
d.100%IPA分析

## IPA-DL-2016.12.06
GC detecter limite (acetone,N-pa) |  |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE : 2016.12.06
分析師: | 林慶明
sample+8ppm
注入量同前0.5ul
| MASS/BLK | Acetone | NPA | 分析師
| sample+8ppm-1 | 1540 | 1051 | 林慶明
| sample+8ppm-2 | 1500 | 863 | 林慶明
| sample+8ppm-3 | 1600 | 920 | 林慶明
| sample+8ppm-4 | 1518 | 993 | 林慶明
| sample+8ppm-5 | 1581 | 925 | 林慶明
| sample+8ppm-6 | 1452 | 978 | 張玉琴
| sample+8ppm-7 | 1476 | 989 | 張玉琴
| sample+8ppm-8 | 1499 | 970 | 張玉琴
| sample+8ppm-9 | 1496 | 933 | 張玉琴
| sample+8ppm-10 | 1540 | 942 | 林慶明
| STD EV | 45.8277 | 51.416
| AVE | 1520.2 | 956.4
| 12-8(4ppm)(area) | 679 | 858
| DL | 0.80992 | 0.7191
| 1ppm | 169.75 | 214.5
| Unit | ppm | ppm
| AVE (ppm) | 8.9555 | 4.4587
| sample (ppm) | 0.95552 | -3.5413
一. STD配置:
1.STD(NPA:8040PPM+Acetone:7910PPM):取1ml(100%NPA Acetone) add 100%IPA 定量至100ml
2.STD(NPA:80.4PPM+Acetone:79.1PPM):取 1.STD 1ml add 100%IPA 定量至100ml
二.DL分析
a.SAMPLE+4PPM:取 2.STD 5ml add 100%IPA 定量至100ml
b.SAMPLE+8PPM:取 2.STD 10ml add 100%IPA 定量至100ml
c.8-4(4PPM)(Area):(sample+8ppm)-(sample+4ppm 10次Avg)
d.100%IPA分析

## IPA-DL-2016.11.12
GC detecter limite (acetone,N-pa) |  |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE : 2016.11.12
分析師: | 賴俊顏
sample+4ppm
注入量同前0.5ul
| MASS/BLK | Acetone | NPA | 分析師
| sample+4ppm-1 | 773 | 0 | 俊顏
| sample+4ppm-2 | 681 | 0 | 俊顏
| sample+4ppm-3 | 714 | 0 | 俊顏
| sample+4ppm-4 | 753 | 0 | 俊顏
| sample+4ppm-5 | 702 | 0 | 俊顏
| sample+4ppm-6 | 698 | 0 | 俊顏
| sample+4ppm-7 | 719 | 0 | 俊顏
| sample+4ppm-8 | 699 | 0 | 俊顏
| sample+4ppm-9 | 720 | 0 | 俊顏
| sample+4ppm-10 | 654 | 0 | 俊顏
| STD EV | 33.8364 | 0
| AVE | 711.3 | 0
| 8-4(4ppm)(area) | 469 | 901
| DL | 0.86575 | 0
| 1ppm | 117.25 | 225.25
| Unit | ppm | ppm
| AVE (ppm) | 6.0665 | 0
| sample (ppm) | 2.0665 | -4
一. STD配置:
1.STD(NPA:8040PPM+Acetone:7910PPM):取1ml(100%NPA Acetone) add 100%IPA 定量至100ml
2.STD(NPA:80.4PPM+Acetone:79.1PPM):取 1.STD 1ml add 100%IPA 定量至100ml
二.DL分析
a.SAMPLE+4PPM:取 2.STD 5ml add 100%IPA 定量至100ml
b.SAMPLE+8PPM:取 2.STD 10ml add 100%IPA 定量至100ml
c.8-4(4PPM)(Area):(sample+8ppm)-(sample+4ppm 10次Avg)
d.100%IPA分析

## IPA-DL-2016.05.12
GC detecter limite test for (acetone,N-pa) |  |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE : IPA-DL精進TEST-2016.05.12
分析師:
sample+4ppm
注入量同前0.5ul
| MASS/BLK | Acetone | NPA | 分析師 | 換墊片後的數據
| sample+4ppm-1 | 1606 | 567 | 文美
| sample+4ppm-2 | 1600 | 587 | 文美
| sample+4ppm-3 | 1636 | 551 | 文美
| sample+4ppm-4 | 1619 | 532 | 文美
| sample+4ppm-5 | 1685 | 545 | 文美
| sample+4ppm-6 | 1584 | 513 | 文美
| sample+4ppm-7 | 1638 | 584 | 文美
| sample+4ppm-8 | 1624 | 589 | 文美
| sample+4ppm-9 | 1621 | 534 | 文美
| sample+4ppm-10 | 1670 | 547 | 文美
| STD EV | 30.779 | 25.9891
| AVE | 1628.3 | 554.9
| 8-4(4ppm)(area) | 447 | 668
| DL | 0.82628 | 0.46687
| 1ppm | 111.75 | 167
| Unit | ppm | ppm
| AVE (ppm) | 14.5709 | 3.3228
| sample (ppm) | 10.5709 | -0.67725

## IPA-DL-2016.05.11
GC detecter limite test for (acetone,N-pa) |  |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE : IPA-DL精進TEST-2016.05.11
分析師:
4ppm
注入量同前0.5ul
| MASS/BLK | Acetone | NPA
| sample+4ppm-1 | 1594 | 524
| sample+4ppm-2 | 1612 | 571
| sample+4ppm-3 | 1666 | 618
| sample+4ppm-4 | 1606 | 567 | 換墊片
| sample+4ppm-5 | 1600 | 587 | 換墊片
| sample+4ppm-6 | 1636 | 551 | 換墊片
| sample+4ppm-7 | 1619 | 532 | 換墊片
| sample+4ppm-8 | 1685 | 545 | 換墊片
| sample+4ppm-9 | 1584 | 513 | 換墊片
| sample+4ppm-10 | 1624 | 589 | 有雜質, 之後進行空燒20:00再分析
| STD EV | 32.7621 | 30.7545
| AVE | 1627.25 | 561.875
| 8-4(4ppm)(area) | 447 | 668
| DL | 0.87952 | 0.55248
| 1ppm | 111.75 | 167
| Unit | ppm | ppm
| AVE (ppm) | 14.5615 | 3.3645
| sample (ppm) | 10.5615 | -0.63548

## IPA-DL-2016.05.05 cherry pick
GC detecter limite test for (acetone,N-pa) |  |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE : IPA-DL精進TEST-2016.05.05
分析師:
4ppm
注入量同前0.5ul
| MASS/BLK | Acetone | N-pa | 分析師
| sample+4ppm-1 | 1005 | 563 | 明翰
| sample+4ppm-2 | 1157 | 611 | 明翰
| sample+4ppm-3 | 1021 | 568 | 明翰
| sample+4ppm-4 | 981 | 560 | 明翰
| sample+4ppm-5 | 1063 | 536 | 明翰
| sample+4ppm-6 | 955 | 580 | 明翰
| sample+4ppm-7 | 1061 | 562 | 明翰
| sample+4ppm-8 | 1052 | 567 | 明翰
| sample+4ppm-9 | 1061 | 580 | 明翰
sample+4ppm-10
| STD EV | 58.6667 | 20.1928
| AVE(area) | 1039.5556 | 569.6667
| 8-4(4ppm)(area) | 650 | 546
| DL | 1.0831 | 0.4438
| 1ppm | 162.5 | 136.5
| Unit | ppm | ppm
| AVE (ppm) | 6.3973 | 4.1734
| sample (ppm) | 2.3973 | 0.17338

## IPA-DL-2016.05.09 原液配製改善
GC detecter limite test for (acetone,N-pa) |  |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE : IPA-DL精進TEST-2016.05.05
分析師:
4ppm
注入量同前0.5ul
| MASS/BLK | Acetone | NPA | 分析師
| sample+4ppm-1 | 1472 | 566 | 文美
| sample+4ppm-2 | 1460 | 478 | 文美
| sample+4ppm-3 | 1420 | 550 | 文美
| sample+4ppm-4 | 1467 | 584 | 文美
| sample+4ppm-5 | 1472 | 454 | 明翰
| sample+4ppm-6 | 1519 | 515 | 明翰
| sample+4ppm-7 | 1612 | 511 | 明翰
| sample+4ppm-8 | 1673 | 481 | 明翰
| sample+4ppm-9 | 1685 | 569 | 明翰
| sample+4ppm-10 | 1783 | 488 | 明翰
| STD EV | 122.9761 | 45.0708
| AVE(area) | 1556.3 | 519.6
| 8-4(4ppm)(area) | 447 | 668
| DL | 3.3014 | 0.80966
| 1ppm(area) | 111.75 | 167
| Unit | ppm | ppm
| AVE (ppm) | 13.9266 | 3.1114
| sample (ppm) | 9.9266 | -0.88862
不同人做, 注入量習慣不同, 會有影響
LCY COA <1 ppm, 與LCY 確認分析方法

## IPA-DL-2016.05.05
GC detecter limite test for (acetone,N-pa) |  |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE : IPA-DL精進TEST-2016.05.05
分析師:
4ppm
注入量同前0.5ul
| MASS/BLK | Acetone | N-pa | 分析師
| sample+4ppm-1 | 955 | 580 | 明翰
| sample+4ppm-2 | 1157 | 611 | 明翰
| sample+4ppm-3 | 1021 | 568 | 明翰
| sample+4ppm-4 | 981 | 560 | 明翰
| sample+4ppm-5 | 1063 | 536 | 明翰
| sample+4ppm-6 | 1209 | 606 | 明翰
| sample+4ppm-7 | 1061 | 562 | 明翰
| sample+4ppm-8 | 1052 | 567 | 明翰
| sample+4ppm-9 | 1061 | 580 | 明翰
| sample+4ppm-10 | 1231 | 578 | 明翰
| STD EV | 91.9329 | 21.9687
| AVE | 1079.1 | 574.8
| 8-4(4ppm)(area) | 650 | 546
| DL | 1.6972 | 0.48283
| 1ppm | 162.5 | 136.5
| Unit | ppm | ppm
| AVE (ppm) | 6.6406 | 4.211
| sample (ppm) | 2.6406 | 0.21099

## IPA-DL-2014.10.2
GC detecter limite test for (acetone,N-pa) |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE : 2014.04.03
分析師:
2R 指的是IPA中添加 Acetone 39.55ppm, NPA 40.2 ppm
| MASS/BLK | Acetone | N-pa
| 2R-1 | 8217 | 13393
| 2R-2 | 8227 | 13674
| 2R-3 | 8420 | 13805
| 2R-4 | 8204 | 13748
| 2R-5 | 8208 | 13645
| 2R-6 | 8161 | 13488
| 2R-7 | 8166 | 13562
| 2R-8 | 8256 | 13597
| 2R-9 | 8127 | 13454
| 2R-10 | 8013 | 13387
| STD EV | 103.069 | 144.8601
| AVE | 8199.9 | 13575.3
| 3R | 11878 | 20240
| DL | 2.0565 | 1.7263
| 1ppm | 150.3544 | 251.7413
| Unit | ppm | ppm
|  | DL <3 | DL <2
| 2R(ppm) | 54.5371 | 53.9256

## IPA-DL-2014.04.03
GC detecter limite test for (acetone,N-pa) |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE : 2014.04.03
分析師:
2R 指的是IPA中添加 Acetone 39.55ppm, NPA 40.2 ppm
| MASS/BLK | Acetone | N-pa
| 2R-1 | 4248 | 6448
| 2R-2 | 4031 | 6290
| 2R-3 | 3944 | 6591
| 2R-4 | 4188 | 6458
| 2R-5 | 4037 | 6357
| 2R-6 | 4008 | 6311
| 2R-7 | 4205 | 6394
| 2R-8 | 4074 | 6250
| 2R-9 | 4038 | 6507
| 2R-10 | 4028 | 6507
| STD EV | 98.8528 | 109.6338
| AVE | 4080.1 | 6411.3
| 3R | 15894 | 30174
| DL | 2.948 | 1.7527
| 1ppm | 100.5949 | 187.6493
| Unit | ppm | ppm
|  | DL <3 | DL <2
| 2R(ppm) | 40.5597 | 34.1664

## IPA-DL-2013.10.18
GC detecter limite test for (acetone,N-pa) |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE : 2013.10.18
分析師:
2R 指的是IPA中添加 Acetone 39.55ppm, NPA 40.2 ppm
| MASS/BLK | Acetone | N-pa
| 2R-1 | 5398 | 6921
| 2R-2 | 5559 | 7086
| 2R-3 | 5395 | 7112
| 2R-4 | 5318 | 7094
| 2R-5 | 5394 | 7077
| 2R-6 | 5438 | 7112
| 2R-7 | 5307 | 7001
| 2R-8 | 5287 | 7125
| 2R-9 | 5453 | 7276
| 2R-10 | 5282 | 7053
| STD EV | 87.4382 | 91.0776
| AVE | 5383.1 | 7085.7
| 5R | 15894 | 30174
| DL | 2.6076 | 1.4561
| 1ppm | 100.5949 | 187.6493
| Unit | ppm | ppm
|  | DL <3 | DL <2
| 2R(ppm) | 53.5126 | 37.7603