## 20170317 CONC 計算60mREVISED
GC detect limit (acetone,N-pa) |  |  |  |  | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
分析師: |  | 黃色背景處data keyin | column長度 :60m
| 注入量1.0ul | area
| ITEM NO. | Acetone | NPA | 分析師
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| STD EV | #DIV/0! | #DIV/0!
| AVE | #DIV/0! | #DIV/0!
| std 添加(ppm)X | 8.04 | 7.91
| DL | #DIV/0! | #DIV/0!
| 1ppm | #DIV/0! | #DIV/0!
| Unit | ppm | ppm
|  | Acetone | NPA
| DL | #DIV/0! | #DIV/0!
| 判定 | #DIV/0! | #DIV/0!
一. STD配置:
1.STD 1(NPA:8040PPM+Acetone:7910PPM):取1ml(100%NPA Acetone) add 100%IPA 定量至100ml
2.STD 2 (NPA:80.4PPM+Acetone:79.1PPM):取 1.STD 1ml add 100%IPA 定量至100ml
二.DL分析
a.SAMPLE+ X PPM:取 2.STD 2 Y ml add 100%IPA 定量至10 ml
| std 2 | 取STD 2 ml 數(Y) | IPA 定容至ml數 | 稀釋後濃度(ppm)X
ACETONE | 80.4 | 10 | 100 | 8.04
NPA | 79.1 | 10 | 100 | 7.91
GC 條件: | 37.5Kpa 180/30/70 width:11 ATTEN:8 slope: 300 Min. Area: 200 +8ppm