## 20170317 CONC 計算60mREVISED
GC detect limit (acetone,N-pa) | [5 empty] | 確 認 者 | 分析高專(主任) | 分析主管
DATE 2017/05/16
分析師: |  | 黃色背景處data keyin |  | column長度 :60m
| Lot NO(取樣瓶號碼): | TI07E09L101 |  | sample+4ppm
|  | 概略DATA |  | 注入量0.22ul | area |  |  | CONC(詳細DATA)
| CONC | Acetone | NPA | 分析師 | total area | Acetone | NPA | Acetone | NPA
| sample+4ppm-1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 陳璧晶 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| sample+4ppm-2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 陳璧晶 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| sample+4ppm-3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 陳璧晶 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 概略DATA
| sample+4ppm-4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 陳璧晶 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | conc. | sample+4ppm | sample+8ppm | 8-4(4ppm) (conc)
| sample+4ppm-5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 陳璧晶 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | act | #DIV/0! | 13 | #DIV/0!
| sample+4ppm-6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 陳璧晶 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | NPA | #DIV/0! | 12 | #DIV/0!
| sample+4ppm-7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 陳璧晶 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | CONC(詳細DATA)
| sample+4ppm-8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 陳璧晶 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | area | sample+4ppm | sample+8ppm
| sample+4ppm-9 | #DIV/0! | #DIV/0! | 陳璧晶 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | total area | #DIV/0! | 43771244
| sample+4ppm-10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 陳璧晶 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | act | #DIV/0! | 555
| STD EV | #DIV/0! | #DIV/0! | STD EV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | NPA | #DIV/0! | 538
| AVE | #DIV/0! | #DIV/0! | AVE | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Acetone | NPA
| 8-4(4ppm) | #DIV/0! | #DIV/0! | 8-4(4ppm) (area) |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | conc. | sample+4ppm | sample+8ppm | 8-4(4ppm) (conc)
| DL | #DIV/0! | #DIV/0! | DL |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | act | #DIV/0! | 12.6796 | #DIV/0!
| 1ppm | #DIV/0! | #DIV/0! | 1ppm |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | NPA | #DIV/0! | 12.2912 | #DIV/0!
| Unit | ppm | ppm | Unit |  |  |  | ppm | ppm |  |  | 改用3/16中班DATA
|  | sample+4ppm | [5 empty] | sample+4ppm |  | DL | <1ppm | <1ppm
| AVE (ppm) | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | AVE (ppm) | #DIV/0! | #DIV/0! | 判定 | 合格 | 合格
| sample (ppm) | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | sample (ppm) | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | acetone 比較容易揮發 | [5 empty] | acetone 比較容易揮發
一. STD配置:
1.STD(NPA:8040PPM+Acetone:7910PPM):取1ml(100%NPA Acetone) add 100%IPA 定量至100ml
2.STD(NPA:80.4PPM+Acetone:79.1PPM):取 1.STD 1ml add 100%IPA 定量至100ml
二.DL分析
a.SAMPLE+4PPM:取 2.STD 5ml add 100%IPA 定量至100ml
b.SAMPLE+4ppm:取 2.STD 10ml add 100%IPA 定量至100ml
c.8-4(4PPM)(Area):(sample+4ppm)-(sample+4ppm 10次Avg)
d.100%IPA分析