## 02 M22
﹝附件13-2﹞
H2SO4微量金屬元素回收率測定作業表
Lot No：
分析日期：
Metal | A | B | C | D | RECOVERY% | 合 否 | 前處理方法 | 前處理 | ICP-MS
[8 empty] | 分析師 | 分析師
Li |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Be |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Ti |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
V |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Ga |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Ge |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
As |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Rb |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Sr |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Zr |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Nb |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Mo |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Ag |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Cd |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Sn |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Sb |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Cs |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Ba |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Ce |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Ta |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Tl |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
Bi |  |  |  |  | #DIV/0! | 合 否 | 加熱蒸乾→M液酸化
註：1.A：BLK CK，B：STD CK，C：SAMPLE，D：SAMPLE＋STD
2.Recovery caculation (D-C)／(B－A)＊100
3.回收率合格標準：80～120%
|  |  |  | 分析高專(主任) |  |  | 分析部門主管
（TLEQA9100613-02A5）