## 工作表1
TAG. NO | 項目 | 管理值 | 單位 | 20240514 0000 | 20240514 0800 | 20240514 1600 | 20240515 0000 | 20240515 0800 | 20240515 1600
BOLI-1351 | Boiler柴油TANK液位D.C.S | 10~95 | % | 45.1 | 91.5 | 91.6 | 89.2 | 86.9 | 84.5
BOLG-1351 | Boiler柴油TANK液位現場 | 10~95 | % | 47.1 | 94 | 93.6 | 91.2 | 89 | 86.5
BOLG-SUP | Boiler柴油供給TANK液位 | >300 | mm | 700 | 740 | 780 | 450 | 350 | 450
BOLG-GLASS | Boiler鍋爐玻璃計液位 | -50~50 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
BOPG-1351P | BoilerP1351柴油PUMP壓力 |  | kg/cm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOPG-SUP | Boiler柴油供給PUMP壓力 | <20 | kg/cm2 | 11.5 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | 11.5
BOPG-1351 | Boiler鍋爐壓力 | 5~8 | kg/cm2 | 5.6 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8
BOSTMPG-1ST | Boiler蒸氣減壓閥一次側壓力 | 4~7 | kg/cm2 | 4.9 | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 6
BOPG-2ND | Boiler蒸氣減壓閥二次側壓力 | <5.5 | kg/cm2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3
BOCHEM-H | Boiler藥液TANK殘 量 |  | L | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 30
BOTIME | Boiler鍋爐水排放時間 |  |  | 00:30 | 09:17 | 16:50 | 00:34 | 09:10 | 16:50
BOT-1351 | Boiler鍋爐室溫 | <45 | oC | 38 | 32 | 33 | 32 | 34 | 35
|  |  | 巡檢人員 | 張明展 | 宋瑞錦 |  | 蔡傑峰 | 宋瑞錦 | 謝秉章
主任簽核
主任備註
主管簽核
主管備註