## 0201過水 A系(橫)
TAG No | HP1RM N2 PG1 | HP1RM OPFOPG1 | HP1P-0701A PG | HP1RM T0701T1 | HP1RM T0701L1% | HP1 SRDZ101 | HP1MXDZ102 | HP1FICQAZ-1 | HP1FICQAZ-1% | HP1FIQCA-2 | HP1FIQCA-2% | HP1FQZ-1 | HP1FQAZ-1 | HP1FIQAZ-3 | HP1FIQAZ-3% | HP1FIQZ-3 | HP1T-0721T1 | HP1T-0721L1 | HP1T-1221L1% | HP1T-1221OX | HP1TICAZ-1 | HP1TICAZ-1% | HP1TICAZ-2 | HP1TICAZ-2% | HP1TIZ-3 | HP1QIAZ-1 | HP1PICAZ-1 | HP1PICAZ-1% | HP1LIAZ-4 | HP1 | HP1PGZ-1 | HP1PGZ-2 | HP1PGZ-3 | HP1PGZ-4 | HP1PZPUAN | HP1N2PONBE1 | HP1N2PONBE2 | HP1P Z101RPM | HP1P Z102RPM
項 目 | 原料過水1RM N2供給壓 | 原料過水1RM Pure Filter 1出口壓力 | 原料過水1RM 過水供給Pump P-0701A吐出壓 | 過水1RM 原料過水儲槽T0701溫度 | 過水1RM 原料過水儲槽T0701液位 | 過水1精製 SRDZ101 | 過水1精製 MXDZ102 | 過水1原料過水流量 | 過水1原料過水流量 | 過水1超純水流量 | 過水1超純水流量 | 過水1原料過水積算量 | 過水1原料過水積算量 | 過水1再生水流量 | 過水1再生水流量 | 過水1再生水積算量 | 過水1製品 TANKT-0721溫度 | 過水1製品 TANKT-0721液位 | 過水1稀薄過水 TANKT-1221 | 過水1稀薄過水 TANK T-1221液面狀態-有無變化 | 過水1原料過水熱交換器出口溫度 | 過水1原料過水熱交換器出口溫度 | 過水1再生水熱交換器出口溫度 | 過水1再生水熱交換器出口溫度 | 過水1MX2塔目出口溫度 | 過水1導電率 | 過水1精製 壓力 | 過水1精製 壓力 | 過水1製品 中間TANK液面 | 過水1製品 中間TANK液面 | 過水1PZ-101 吐出壓力 | 過水1PZ103 吐出壓力 | 過水1PZ104 吐出壓力 | 過水1PZ105 吐出壓力 | 過水1異常PZ101 A/B PZ102 A/B PZ103 PZ104 PZ105異音,過熱,振動 | 過水1N2鋼瓶壓力 | 過水1出口減壓閥壓力 | 過水1P Z101 A/B rpm | 過水1P Z102 A/B rpm
管理值 | <3 |  | <5 | <35 |  |  |  | <500 |  | <100 |  |  |  | 0~1000 |  | <30 | <35 |  |  | =O | <6 |  | <95 |  | <6 | <15 | 1.5~3.5 |  | 10~90 |  | 2~4.5 |  |  |  | =X |  |  | <8 | <5
單位 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | oC | % | A/B | A/B/C | L/h | % | L/h | % | m3 | m3 | L/h | % | m3 | oC | % | % | O X | oC | % | oC | % | oC | us/cm | kg/cm2 | % | % | 刻度 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | kg/cm2 | O X | kg/cm2 | kg/cm2 | rpm | rpm