## 1301氨水二系Chiller (橫)
TAG. NO. | P-0230 APG | HZ-P0230A | P-0230 AOX | P-0230 BPG | P-0230 BOX | TI-CECT00 | HZ-CECT00 | LG-CECT00OX
項目 | 氨水 2 系再冷水 pump-A 吐出壓 | 氨水 2 系再冷水 pump-A 變頻器輸出 | 氨水 2 系再冷水 pump-A 狀態-有無異音發熱 | 氨水 2 系再冷水 pump-B 吐出壓 | 氨水 2 系再冷水 pump-B 狀態-有無異音發熱 | 氨水 2 系再冷水出口溫度 | 氨水 2 系再冷水風扇變頻器輸出 | 氨水 2 系再冷水塔液面狀態-是否正常
管理值 | 0.2~0.25 |  | =X | 0.2~0.25 | =X |  |  | =O
單位 | MPa | Hz | O X | MPa | O X | oC | Hz | O X