製品檢查作業表

| 藥品名：Si-E混酸 |  |  | 測定項目：金屬成分 |  | 作業指示者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 林嘉瑩 |
|  | 測定實施日 | 西曆 2024 年 03 月 26 日 |  | （13元素用） |  |

| 分析法：EL藥品經前處理後利用ICP-MS質量分析計測定其金屬不純物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 點 檢 | 項 目 |  |  |  |  | CH | 起動→調整→標準液→Check→測定→收拾 |  |  |  |  |  |  |  |  | CH |
|  | ICP-MS質量分析計使用前點檢完了確認 |  |  |  |  | V | ※參照標準操作手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |
| LOT NO. |  |  |  |  | ME24C25B020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桶號 |  |  |  |  | 1~8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷 姿 |  |  |  |  | 製品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取樣瓶號碼 |  |  |  |  | TME4C026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 社內規格 | 再分析標準 | ── |  |  | ── |  | ── |  | ── |  | ── |  |  |
|  |  |  |  | LY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N a |  | ppb | 參 考 社 內 規 格 及 再 分 析 標 準 |  | 0.081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M g |  | ppb |  |  | 0.3826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A l |  | ppb |  |  | 0.5484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  | ppb |  |  | 0.1276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C a |  | ppb |  |  | 2.3469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C r |  | ppb |  |  | 0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M n |  | ppb |  |  | 0.0306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F e |  | ppb |  |  | 2.986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N i |  | ppb |  |  | 0.2334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C o |  | ppb |  |  | 0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C u |  | ppb |  |  | 3.1646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z n |  | ppb |  |  | 0.000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P b |  | ppb |  |  | 0.0262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轉記 |  | CH | ── | ── | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 對照 |  | CH | ── | ── | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合否判定 |  |  | ── | ── | 合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連 絡 | 分析結果顯示0.000001者表示低於DL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 簽核者 |  |
|  | 超出社內規格值時立即連絡作業指示者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 異常 （有 無） 連絡完了Check（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（QSELQC3023-001A1）